## page de garde
0
EFMA Reprise et complément du système intrusion Mise en place d’une vidéosurveillance Site de BOURGOIN JAILLEU (38)
____________________________________________________________________________
Dossier de Consultation des Entreprises D.C.E.
____________________________________________________________________________
D.P.G.F.
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
LOT N° 1 : SECURISATION
Indice A
Date : 20 Février 2018
PREAMBULE DU D.P.G.F.
L’entreprise qui soumissionne au présent lot est tenue de répondre obligatoirement au Cahier des Clauses Techniques Particulières définissant le projet et doit remplir le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) joint en indiquant les prix unitaires.
L’adjudicataire devra respecter scrupuleusement le CCTP et les indications apportées sur les plans. Il est tenue de vérifier les quantités, de les complèter si nécessaire et de s'engager sur un prix global forfaitaire.
Les prix s’entendront fourniture et main d’œuvre comprise.
Le présent quantitatif ne saurait se substituer au descriptif des travaux. En conséquence, l’entrepreneur sera tenu d’étudier scrupuleusement les articles de son CCTP avant d’appliquer ses prix unitaires aux quantités.
Dans tous les cas, il appartiendra à l’entrepreneur de vérifier les quantités estimées par le Maître d’œuvre ou le B.E.T., et de vérifier les formules du D.P.G.F. au format EXCEL
Il est rappelé à l’entrepreneur que le devis quantitatif n’est pas contractuel et ne peut en aucun cas être utilisé comme bordereau de commande auprès des fournisseurs.
0
0
0
0
0
0
0
#VALUE!

## Décomposition
DESIGNATION | U | QTE | PUHT | PTHT
1. OBJET DU MARCHE |  |  |  | 0 | ok
Attestation de Visite Obligatoire, suivant CCTP | PM | 1 |  | 0 | ok
|  |  |  | 0 | ok
TOTAL HT |  |  |  | 0 | ok
2. DEPOSE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES |  |  |  | 0 | ok
Ensemble de dépose suivant CCTP | ens | 1 |  | 0 | ok
|  |  |  | 0 | ok
TOTAL HT |  |  |  | 0 | ok
3. COMPLEMENT ET ADAPTATION DU SYSTÈME INTRUSION |  |  |  | 0 | ok
3.1. Généralités |  |  |  | 0
3.2. Zones Bâtiment A |  |  |  | 0
Principe de de Zoning suivant CCTP | PM |  |  | 0 | ok
3.3. Zones Bâtiment B |  |  |  | 0
Principe de de Zoning suivant CCTP | PM |  |  | 0 | ok
3.4. Equipements |  |  |  | 0
Centrale Intrusion suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
Batterie pour Dito | ens | 1 |  | 0
Transmetteur téléphonique | u | 1 |  | 0
Module d'interface d'extension + Alim | u | 8 |  | 0
Module d'interface d'extension | u | 7 |  | 0
Clavier de mise en Service / Hors service | u | 4 |  | 0
Sirene interieure | u | 11 |  | 0
Contact d'ouverture type Sabot | u | 1 |  | 0
Détecteur Bi volumétrique 12 m | u | 32 |  | 0
Remplacement des détecteurs obsolètes par des sétecteur Bi volumétrique 15 m | u | 17 |  | 0
Détecteur Bi volumétrique 45 m | u | 5 |  | 0
Détecteur Bi volumétrique Extérieur | u | 1 |  | 0
Barrière Infra rouge suivant CCTP | ens | 1
Accessoires de mise en œuvre | ens | 1 |  | 0
Repositionnement Bi volumétrique existant | u | 3 |  | 0
3.5. Câblage - Mise en service | ens | 1 |  | 0
Ensemble de câblage comprenant : suivant CCTP, fourreaux, IRL, moulure, boîtiers d'encastrement, accessoires de pose, reprise de câblage des éléments existants, etc.…. ( les longueurs de câblage nécessaire seront à définir lors de la visite sur site) | ens | 1 |  | 0
1 Liaison 3P9/10 ème BUS entre le bâtiment A et le Bâtiment B (Sous fourreau existant | ens | 1 |  | 0
Liaison Catégorie 6A classe E entre les ressources Réseau du bâtiment A et la centrale Intrusion | ens | 1 |  | 0
Protections 2x16 A 30mA, y compris câble R2V 3G2,5 pour Bât A | ens | 3 |  | 0
Protections 2x16 A 30mA, y compris câble R2V 3G2,5 pour Bât B | ens | 3 |  | 0
Report défaut Alarme sur Smart Phone | ens | 1 |  | 0
Logiciel de programmation et d'exploitation | ens | 1 |  | 0
Assistance du fabriquant à la mise en œuvre et mise en service, divers essais, formation des utilisateurs | ens | 1 |  | 0
0
TOTAL HT |  |  |  | 0 | ok
DESIGNATION | U | QTE | PUHT | PTHT
4. VIDEO SURVEILLANCE |  |  |  | 0 | ok
4.1. Généralités |  |  |  | 0
4.2. Equipements |  |  |  | 0
Ecran LCD Vidéo 22'' | ens | 2 |  | 0
Batterie pour Dito | ens | 1 |  | 0
Serveur Vidéo suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
Enregistreur Vidéo du Bâtiment A (A incorporer en Baie 19'') | ens | 1 |  | 0
Enregistreur Vidéo du Bâtiment B (A incorporer en Baie 19'') | ens | 1 |  | 0
Caméra extérieure (Surveillance Facade) | u | 10 |  | 0
Caméra extérieure (Surveillance parking ou autre) | u | 5 |  | 0
Logiciel | ens | 1 |  | 0
Injecteur POE (Lorsque Lg câble réseau supèrieur à 70 ml) | ens | 1 |  | 0
Accessoires de mise en œuvre | ens | 1 |  | 0
4.3. Câblage - Mise en service | ens | 1 |  | 0
Ensemble de câblage comprenant : suivant CCTP, fourreaux, IRL, moulure, boîtiers d'encastrement, accessoires de pose, etc.…. ( les longueurs de câblage nécessaire seront à définir lors de la visite sur site) | ens | 1 |  | 0
Reprise et raccordement de 1 paire Fibre optique, sur fibre existante si necessaire | ens | 1 |  | 0
Liaison Catégorie 6A classe E entre les et caméras et les enregistreurs (Nb : 15 x caméras) | ens | 1 |  | 0
Ensemble de cordons de brassage pour dito | ens | 1 |  | 0
Protections 2x16 A 30mA, y compris câble R2V 3G2,5 pour Bât A | ens | 4 |  | 0
Report vidéo sur Smart Phone, via application, et reception email d'alarme | ens | 1 |  | 0
Assistance du fabriquant à la mise en œuvre et mise en service, divers essais, formation des utilisateurs | ens | 1 |  | 0
TOTAL HT |  |  |  | 0 | ok
5. DOCUMENTS A FOURNIR |  |  |  | 0 | ok
5.1. Exécution |  |  |  | 0 | ok
Exécution suivant CCTP | ens | 1 |  | 0 | ok
Mise à jour du schéma d'armoire modifié (rajout protection de l'alimentation) | ens | 1 |  | 0 | ok
5.2. Prestations diverses |  |  |  | 0 | ok
Prestations diverses suivant CCTP | ens | 1 |  | 0 | ok
5.3. Dossier des ouvrages exécutés |  |  |  | 0 | ok
D.O.E. suivant CCTP | ens | 1 |  | 0 | ok
TOTAL HT |  |  |  | 0 | ok
6. MISE EN SERVICE – CONTROLES – ESSAIS – RECEPTION – FORMATIONS |  |  |  | 0 | ok
6.1. Généralités |  |  |  | 0 | ok
6.2. Contrôles et essais |  |  |  | 0 | ok
Contrôles et essais suivant CCTP | ens | 1 |  | 0 | ok
6.3. Réception |  |  |  | 0 | ok
Réception suivant CCTP | ens | 1 |  | 0 | ok
6.4. Formations |  |  |  | 0 | ok
Formations suivant CCTP | ens | 1 |  | 0 | ok
0
TOTAL HT |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | ok
TOTAL GENERAL € H.T. |  |  |  | 0 | ok
TVA 20% |  |  |  | 0 | ok
TOTAL GENERAL € T.T.C. |  |  |  | 0 | ok
DESIGNATION | U | QTE | PUHT | PTHT
7. OPTIONS OBLIGATOIRES |  |  |  | 0 | ok
7.1. Contrat de Maintenance pour Système d’Alarme Anti intrusion |  |  |  | 0 | ok
Proposition de Contrat | ens | 1 |  | 0 | ok
7.2. Contrat de Maintenance pour Système de Vidéo Surveillance |  |  |  | 0 | ok
Proposition de Contrat | ens | 1 |  | 0 | ok
TOTAL HT |  |  |  | 0
8. OPTIONS |  |  |  | 0 | ok
8.1. Logiciel d'analyse d'images vidéo |  |  |  | 0 | ok
Logiciel spécifique, y compris programmation adaptée | ens | 1 |  | 0 | ok
TOTAL HT |  |  |  | 0

## Récapitulatif
RECAPITULATIF
1. OBJET DU MARCHE | 0
2. DEPOSE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | 0
3. COMPLEMENT ET ADAPTATION DU SYSTÈME INTRUSION | 0
4. VIDEO SURVEILLANCE | 0
5. DOCUMENTS A FOURNIR | 0
6. MISE EN SERVICE – CONTROLES – ESSAIS – RECEPTION – FORMATIONS | 0
0
TOTAL GENERAL € H.T. | 0
TVA % | 0
TOTAL GENERAL € T.T.C. | 0
0
7. OPTIONS OBLIGATOIRES | 0
8. OPTIONS | 0
0
TOTAL GENERAL € H.T. | 0
TVA % | 0
TOTAL GENERAL € T.T.C. | 0